| 型号 Model | 输入电源 Main Power （Vac） | 输入功率 Input Power （KVA） | 输入电流 Input Current （Aac） | 最大输出电流 Max.Output Current （Adc） | 最大输出电压 Max.Output voltage （Vdc） | 通讯方式 Communication Mode | 防护等级 Protection grade | 外形尺寸 Size （mm） | 重量 Weight （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZC7SF-D60/200 | 三相380 50Hz/60Hz | 12.9 | 19.6 | 200 | 60 | CAN | IP54 | 600×560×1400 | 130 |
| CZC7SF-D60/300 |  | 19.4 | 29.4 | 300 | 60 |  |  |  | 138 |
| CZC7SF-D100/150 |  | 16.1 | 24.5 | 150 | 100 |  |  |  | 130 |
| CZC7SF-D100/200 |  | 21.5 | 32.7 | 200 | 100 |  |  |  | 130 |
| CZC7SF-D100/300 |  | 32.3 | 49.0 | 300 | 100 |  |  |  | 138 |