| 型号 Model | 输入电源 Main Power （Vac） | 输入功率 Input Power （KVA） | 输入电流 Input Current （Aac） | 输出电流 Output Current （Adc） | 最大输出电压 Max.Output voltage （Vdc） | 匹配蓄电池 |  | 外形尺寸 Size （mm*mm*mm） | 重量 Weight （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V | Ah |  |  |
| HGCZ108-LL60/100 | 三相380 50Hz/60Hz | 6.0 | 18 | 100 | 60 | 48 | 100-300 | 800×550×1100 | 95 |
| HGCZ108-LL60/150 |  | 9.0 | 27 | 150 | 60 | 48 | 150-450 |  | 110 |
| HGCZ108-LL60/200 |  | 12.0 | 36 | 200 | 60 | 48 | 200-600 |  | 120 |
| HGCZ108-LL100/150 |  | 15.0 | 46 | 150 | 100 | 80 | 150-450 |  | 135 |
| HGCZ108-LL100/200 |  | 20.0 | 64 | 200 | 100 | 80 | 200-600 | 800×550×1400 | 210 |
| HGCZ208-PP165/80（翻档） |  | 13.2×2 | 50 | 80 | 165 | 12~120 | 250-600 | 850×500×1600 | 440 |
| HGCZ208-PP330/80（翻档） |  | 26.4×2 | 100 | 80 | 330 | 12~220 | 250-600 |  | 450 |